附件：询价文件-报价表

污水在线监测设备季度比对服务项目询价书

一、服务内容和要求

- 1、负责廊坊市人民医院污水在线监测设备季度比对工作，对在线设备间内的COD在线监测设备，氨氮在线监测设备，PH在线监测设备每年至少四次，每季度至少一次进行季度比对工作，按照HJ 91.1-2019 《污水监测技术规范》、HJ 355-2019《水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N等）运行技术规范》、HJ 356-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》、HJ/T373-2007《固定污染源监测 质量保证与质量控制技术规范（试行）》等标准进行操作，检测单位须具有检验检测机构资质认定证书。

2、需按要求做好设备季度比对监测，每季度出具带有CMA标识的检验检测报告，并将移交给甲方。

3、检测单位及检验检测报告要求：检测单位须具有检验检测机构资质认定证书，每季度出具带有CMA标识的检验检测报告。

- 报价单（格式、项目仅供参考）

- 廊坊市人民医院污水在线监测设备季度比对项目报价单

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测天数 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线监测设备 季度比对 | 总排口 | pH值 | 1次/季度 | 4 |  |  |
|  |  | COD | 1次/季度 | 4 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 1次/季度 | 4 |  |  |
| 合计（含6%增值税发票） |  |  |  |  |  |  |